邀请招标文件

项目编号：闽一十[2019]采购0701-1

项目名称：烹饪实训示范室设备采购及搬迁项目

招标代理：福建省一十招标代理有限公司

招 标 人: 福建省莆田市技工学校

二○一九年七月

目 录

一、邀请招标公告

二、投标人须知

三、投标货物（服务）内容

四、合同格式

五、投标文件（格式）

第一部分  邀请招标公告

福建省莆田市技工学校关于烹饪实训示范室设备采购及搬迁项目招标，对下列所述货物以邀请招标方式进行招标，现邀请莆田市城厢区盛兴厨具经营部、莆田市涵江区华盛伟业不锈钢制品厂、莆田市荔城区远航厨具经营部、福建省华盛津泓实业有限公司前来提交密封的投标报价。

- 项目编号：闽一十[2019]采购0701-1

2、项目内容：烹饪实训示范室设备采购及搬迁项目

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 烹饪实训示范室设备采购 | 一批 | 详见附件一 | ￥65000.00元 |
|  | 1-2 | 烹饪实训中心搬迁及需添置设备 | 一宗 | 详见附件二 | ￥100000.00元 |
| 备注 | （1）采购项目建设地点：业主指定地点。 （2）合同签订：中标后5天内。 |  |  |  |  |

2.1本次招标设最高限价，合同包一最高限价为：小写：￥165000.00元，（大写：人民币壹拾陆万伍仟元整），超过最高限价的报价将被拒绝。

3、确定中标供应商方法：采用最低价中标法，详见投标人须知第3点。

4、合同包一资格要求：

（1） 本次招标邀请莆田市城厢区盛兴厨具经营部、莆田市涵江区华盛伟业不锈钢制品厂、莆田市荔城区远航厨具经营部、福建省华盛津泓实业有限公司进行投标；投标人必须提供合格的企业法人或个体经营营业执照副本复印件、税务登记证和组织代码证的复印件。

（2）投标代表必须经意向投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人或投标代表的身份证复印件。

（3）投标人需自行对其有无行贿犯罪情形进行书面说明或承诺，未提供者视为无效投标。

（4）投标方应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

（5）本项目不接受联合体投标。

5、时间安排、地点：

（1）报名时间:2019年7月22日至2019年7月29日下午17:30分。

答疑时间：2019年7月25日上午10:00

投标文件递交截止时间和开标时间：2019年7月30日下午15:00时。

（2）答疑、投标文件递交地点：莆田市城厢区东园路三迪公馆1104，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝，并将其原封不动地退回投标人。

6、投标保证金：

①供应商应从其银行对公账户按照下列方式：银行公对公转账向招标公告中载明的报价保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标公告及招标文件要求。

②投标保证金应于提交响应文件截止时间前到达招标公告载明的报价保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达以投标保证金应于提交响应文件截止时间前到达招标公告载明的报价保证金账户为准。

福建省一十招标代理有限公司指定账户： 报名费、投标保证金、中标服务费缴纳帐户：

开户名—福建省一十招标代理有限公司，

开户行—福建莆田农村商业银行股份有限公司行政服务中心支行，

帐  号—904 021 003 001 000 000 1362。

合同包一：投标保证金：人民币叁仟叁佰元整(￥3300.00元)

7、投标人对本次投标活动事项提出疑问的，请在开标截止时间3日之前， 以信函或传真的形式与招标人联系。

8、我单位将在中国政府采购网、中国采购与招标网、莆田市高级技工学校校园网（http://ptjx.fjmzw.com）发布本项目的邀请招标公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

9、采购人的名称

招标人： 福建省莆田市技工学校

联系人：谢老师 13959538826
10. 招标代理机构：福建省一十招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区东园路三迪公馆1104

传真/电话：0594-2278989  联系人：小 吴

公司邮箱:fjys10@163.com

第二部分 投标人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：烹饪实训示范室设备采购及搬迁项目 项目编号：闽一十[2019]采购0701-1 |
| 2 | 资格标准： 合同包一资格要求： （1）本次招标邀请莆田市城厢区盛兴厨具经营部、莆田市涵江区华盛伟业不锈钢制品厂、莆田市荔城区远航厨具经营部、福建省华盛津泓实业有限公司进行投标；投标人必须提供合格的企业法人或个体经营营业执照副本复印件、税务登记证和组织代码证的复印件。 （2）投标代表必须经意向投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人或投标代表的身份证复印件。 （3）投标人需自行对其有无行贿犯罪情形进行书面说明或承诺，未提供者视为无效投标。 （4）投标方应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。 （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 确定中标供应商方法：该项目采用最低评标价法进行评标。评标委员会成员对通过资格性检查并实质性响应招标文件要求的投标人投标总价进行价格评定。即在实质性响应采购文件商务、技术、服务要求，能满足采购人需求，能按时、全面地履行合同的前提下，根据有效投标人的投标总价由低至高顺序依次排列，评标委员会形成评标决议，只推荐一名中标候选人。若投标总价相同时，则以服务部分更优的投标人排名在前。 |
| 4 | 招标服务费：本项目招标代理服务费由中标人支付，按包干￥5000.00元（大写：人民币伍仟元整）收取，在领取中标通知书时一次性付清。 缴纳招标服务费：开户名—福建省一十招标代理有限公司，开户行—福建莆田农村商业银行股份有限公司行政服务中心支行，帐 号—904 021 003 001 000 000 1362。 |
| 5 | 投标文件份数：按要求制作投标文件，统一用A4纸装订后（格式见第五部分），正本一份，副本三份，电子文档一份密封，投标文件的正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”和“副本”字样。正本、副本必须内容必须一致。 |
| 6 | 投标文件装订及封面：投标文件装订胶装成册。封面应加盖投标人公章，并经投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经投标人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的投标人代表在“投标文件”要求的地方签字或加盖印章的投标文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 7 | 投标文件外层密封袋的标注：投标文件报价部分正、副本密封成一袋、技术商务部分正、副本投标文件及电子文档密封成一袋（报价部分、技术商务部分需分开密封，报价部分不得出现技术商务部分内容，技术商务部分内容不得出现报价部分内容）。包封上应写明项目编号、项目项目名称、投标人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖投标人公章及由法定代表人盖章。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。 |
| 8 | 评标过程的纪律： 1.投标开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在开标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并不予退还其保证金； 3.投标人不得串通投标。投标人和招标人不得相互勾结，以排挤其他投标人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.开标截止时间结束后参加投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。 5.报价。小组要求被报价的供应商一次报出不得更改的价格。 6.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

第三部分 招标货物（服务）内容

附件一：烹饪实训示范室设备采购

| 序号 |  | 名称 |  | 项目内容及规格 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 视频监控—前端产品 |  | 400万1/3”CMOS ICR红外枪机摄像机；（星光级） |  |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 视频监控—终端产品 |  | 支持硬盘热插拔，支持硬盘休眠至少支持2个USB2.0支持4路录像输入。 可接入带宽不小于160Mbps的4路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持1路HDMI、1路VGA输出，支持2K输出显示 |  |  | 1 | 台 |
| 3 |  | 监控电源 |  | 户外电源（小耳朵） |  |  | 1 | 个 |
| 4 |  | 综合线 |  | 8+2国标线8+2*0. 5 |  |  | 20 | 米 |
| 5 |  | HDMI线 |  | 1.5M |  |  | 1 | 条 |
| 6 |  | 支架 |  | 监控万向支架 |  |  | 1 | 支 |
| 7 |  | 传输产品 |  | 5口交换机 |  |  | 1 | 台 |
| 8 |  | 电视 |  | 55寸4K电视 |  |  | 2 | 台 |
| 9 |  | 电视吊架 |  | 电视可伸缩架 |  |  | 2 | 台 |
| 10 |  | 排插 |  | 9口排插 |  |  | 1 | 个 |
| 11 |  | PVC管 |  | 4公分管材（3M/根） |  |  | 20 | 根 |
| 12 |  | 施工 |  | 监控施工调试 |  |  | 1 | 宗 |
| 主厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格/技术参数 |  | 数量 | 单位 | 产品图片 |  |
| 1 | 单炒单尾炉 |  | 1、1100*1100*800、炉体面板采用 304不锈钢板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 2、炉体侧板、前板及后背板采用 304不锈钢板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 3、配备1台功率≥12KW/380V的嵌入式凹面电磁炉；显示器LED 4、电磁炉采用≥8八档滑块磁控， 5、微晶玻璃尺寸≥400mm，锅直径≥500mm； 6、显示器LED，实时显示档位。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 单星水池 |  | 700*700*800mm； 1、台面板及后立板采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.2mm（实际厚度≥1.08mm），台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面需为整板制作，不得拼接； 4、配备1只槽体尺寸≥560*520*280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用 304不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材厚度1.0mm（实际厚度≥0.88mm），配直径≥110mm不锈钢下水器，并附有滤渣提篮装置； 6、立腿采用 304不锈钢≥38*38mm方管制作，管壁厚度1.0mm（实际厚度≥0.75mm）,配可调子弹脚； 7、横撑采用 304不锈钢≥25*38mm方管制作, 管壁厚度1.0mm（实际厚度≥0.75mm）； 8、立腿、横杆不得拼接使用； 9、配1套立式单冷水龙头。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 四门冰箱 |  | 1215*700*1930 （整机允许±20mm） 1、有效容积：≥840L； 2、柜内温度：+5～-5℃/-5～-15℃； 3、功率：≥350W； 4、内外均采用优质不锈钢板制作，夹层聚氨酯发泡保温； 5、LED红光数显（上冷藏下冷冻），实时显示柜内温度，一目了然； 6、铜管蒸发器。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 搅拌机 |  | ≥7L 1、桶身采用国标304不锈钢材料制作； 2、≥10档位无极变速开关； 3、ABS材质精致机身； 4、≥500W静音直流电机，低发热，可连续≥24h |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 破壁 |  | 功率：电压220V50HZ， 搅拌功能：1000W， 加热功能：900W， 容量：热饮1400ML，冷饮1750ML |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 烤箱 |  | 750*630*540mm（整机允许±20mm） 1、内膛规格≥520*520*200mm; 2、功率：≥3.2KW/220V； 3、温度范围：50-300℃。 |  | 1 | 台 | / |  |
| 7 | 单通柜 |  | 1500*1100*800mm 1、台面板采用 304不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度1.2mm(实际厚度≥1.08mm)，台面方角折弯制作，增加强度、折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、面板下带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面下加固槽采用 304不锈钢磨砂板折弯制作，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 5、层板与底板采用 304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 6、层板、底板下各带≥3条长向不锈钢板折弯制作的加固槽，与层板、底板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、层板、底板下加固槽采用 304不锈钢磨砂板折弯制作，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 8、柜身侧板采用 304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 9、吊轨式双层趟门（可拆卸），采用 304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)，内层加封 304不锈钢板制作的衬板，板材厚度0.8mm(实际厚度≥0.68mm)； 10、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 11、立腿采用 304不锈钢Φ≥51mm重力脚； |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 储物柜 |  | 1000*500*1800mm； 1、柜身侧板采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 2、柜内层板、底板采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)，层板、底板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥40mm,增大强度； 3、上下四门均采用吊轮式（可拆卸）全钢门板，门板采用 304不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm)，门板内衬实际厚度≥0.48mm的304不锈钢衬板； 4、背板采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度0.8mm(实际厚度≥0.68mm)； 5、层板及底板下各带≥1条 304不锈钢板折弯制作的长向U型加固槽，加固槽板材厚度1.0mm（实际厚度≥0.88mm），加固槽为整板制作，不得拼接使用，加固槽折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm； 6、立腿采用304不锈钢Φ≥51mm重力脚； 7、柜体分为上下两格，每格中间带1块活动层板； |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 排烟罩 |  | 1200*1100*500mm； 1、罩体均采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度 1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 2、设备手可触及之处作复边处理； |  | 1.8 | 米 |  |  |
| 10 | 隔油网 |  | 500*500*35mm 1、油网边框采用 304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.88mm); 2、隔油网片采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度0.8mm(实际厚度≥0.68mm); |  | 1.8 | 米 |  |  |
| 11 | 集烟管 |  | 300*300mm 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  | 1.8 | 米 |  |  |
| 12 | 排烟管 |  | 300*300mm 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  | 10 | 米 |  |  |
| 13 | 弯头 |  | 300*300mm 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 变径 |  | 300*300mm 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 法兰 |  | 305*305mm 1、采用≥30*30*2.7mm镀锌角钢制作； 2、冲压等距螺孔，并配备直径≥8mm*25mm镀锌螺丝； 3、双面防锈喷涂。 |  | 10 | 对 |  |  |
| 16 | 烟管固定架 |  | 根据现场尺寸制作 1、采用≥30*30*2.7mm镀锌角钢制作； |  | 5 | 套 |  |  |
| 17 | 低噪音离心风柜 |  | 1、外壳采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.8mm)； 2、风机骨架采用725*915*900mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用双吸式结构，多翼式叶轮，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、额定风量：4000～5000m3/h； 7、全压：300～450Pa； 8、电机功率：≥1.5KW； 9、电机、进风口、出风口应根据现场实际安装位置进行定制，减少弯头使用数量，以达到风机最佳效果。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 风机支架 |  | 根据风机尺寸制作 1、采用≥40*40mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 帆布软接头 |  | 根据管道制作 1、采用加厚型防火帆布制作，接口缝纫整齐。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 工程五金辅助材料及配送、安装费 |  | 根据安装所需 优质材料 |  | 1 | 宗 |  |  |

附件二：烹饪实训中心搬迁及需添置设备

| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 放置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件柜 | 套 | 4 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 2 | 四门冰柜 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 3 | 不锈钢桌 | 张 | 5 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 4 | 双通工作台 | 台 | 6 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 5 | 双星带板水池 | 台 | 8 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 6 | 双层工作台 | 台 | 4 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 7 | 储碗柜 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 8 | 供气系统 | 宗 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 9 | 不锈钢双面烟罩 | 米 | 13.2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 10 | 多翼离心风机 | 台 | 2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 11 | 格力空调 | 台 | 2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 12 | 双头快速炉 | 台 | 12 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 13 | 双层工作台 | 台 | 5 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 14 | 十格保温售菜台 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 15 | 六个旧灶台需改装 | 台 | 6 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 16 | 桌椅一套 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 17 | 小冰箱 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 18 | 电风扇 | 台 | 14 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 19 | 水池拼台 | 块 | 1.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 20 | 十二门员工柜 | 套 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 21 | 不锈钢桌 | 张 | 5 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 22 | 不锈钢工作台 | 台 | 2 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 23 | 储碗柜 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 24 | 搅拌机 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 25 | 压面机 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 26 | 发酵箱 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 27 | 电热烤箱 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 28 | 双头快速炉 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 29 | 双层工作台 | 台 | 4 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 30 | 双层工作台 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 31 | 工程煲仔炉 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 32 | 扒炉 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 33 | 单星水池 | 台 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 34 | 白板白板架 | 块 | 1 | 面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 35 | 双头快速炉 | 台 | 2 | 一层仓库 | 搬迁与安装 |
| 36 | 十格保温售菜台 | 台 | 2 | 一层仓库 | 搬迁与安装 |
| 37 | 不锈钢双面过滤网 | 米 | 26.40 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 38 | 镀锌集烟管 | 米 | 13.20 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 39 | 镀锌弯头 | 个 | 6.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 40 | 镀锌油烟管 | 米 | 20.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 41 | 风机支架 | 套 | 2.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 42 | 风机变径 | 个 | 2.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 43 | 防震垫 | 套 | 2.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 44 | 软接头 | 个 | 2.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 45 | 星三角风机保护器 | 台 | 2.00 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 46 | 水沟盖 | 米 | 31.5 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 47 | 其它烹饪实训室附属设备 | 宗 | 1 | 烹饪实习室，面点实习室 | 搬迁与安装 |
| 48 | 镀锌集烟管 | 米 | 13 | 根据现场尺寸制作 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 | 排烟系统添置与安装 |
| 49 | 镀锌烟管 | 米 | 35 | 根据现场尺寸制作 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  |
| 50 | 镀锌弯头 | 个 | 6 | 根据现场尺寸制作 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  |
| 51 | 镀锌变径 | 个 | 4 | 根据现场尺寸制作 1、采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm(实际厚度≥0.92mm)； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用咬口方式连接，保证气密性。 |  |
| 52 | 法兰 | 对 | 6 | 根据管道尺寸制作 1、采用≥500*600*2.7mm镀锌角钢制作； 2、冲压等距螺孔，并配备直径≥8mm*25mm镀锌螺丝； 3、双面防锈喷涂。 |  |
| 53 | 法兰 | 对 | 30 | 根据管道尺寸制作 1、采用≥30*30*2.7mm镀锌角钢制作； 2、冲压等距螺孔，并配备直径≥8mm*25mm镀锌螺丝； 3、双面防锈喷涂。 |  |
| 54 | 烟管固定架 | 套 | 20 | 根据现场尺寸制作 1、采用≥30*30*2.7mm镀锌角钢制作； |  |
| 55 | 风机支架及防震垫 | 台 | 2 | 根据风机尺寸制作 1、采用≥40*40mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； |  |
| 56 | 软接头 | 套 | 2 | 根据管道制作 1、采用加厚型防火帆布制作，接口缝纫整齐。 |  |
| 57 | 排烟五金辅助材料 | 宗 | 1 | 根据烹饪实习室现场需求 |  |
| 58 | 气库 | 个 | 1 | 根据烹饪实习室现场需求 | 气库系统添置、搬迁与安装 |
| 59 | 气管 | 米 | 30 | 根据烹饪实习室现场需求 |  |
| 60 | 安装五金费辅材料 | 宗 | 1 | 根据烹饪实习室现场需求 |  |
| 61 | 安装费 | 宗 | 1 | 根据烹饪实习室现场安装 |  |
| 62 | 风机修理 | 台 | 1 | 烹饪实习室 | 维修与安装 |
| 63 | 拆排烟罩及组装 | 宗 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 64 | 拆风柜 | 台 | 2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 65 | 风机清洗保养维护 | 台 | 2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 66 | 旧设备辅助材料 | 宗 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 67 | 安装旧烟罩及辅助材料费 | 宗 | 1 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 68 | 安装旧风柜 | 台 | 2 | 烹饪实习室 | 搬迁与安装 |
| 69 | 以上设备安装与搬迁费 |  |  |  |  |

备注：

- 本次采购设有最高限价：合同包一最高限价为人民币壹拾陆万伍仟元整（￥165000.00元）超过最高限价的不推荐为中标候选人。

- 投标人所投产品的配置、技术参数、质量和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

报价含税金，送货搬运至采购人指定地点，并派专业技术人员到现场进行安装、调试、验收、培训操作人员及售后服务等一切费用。

二、与本批招标项目的相关要求

1、投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

2、投标人提供的无论进口或国产的材料，应保证这些材料手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供设备及材料的合法证明材料。

3、本招标文件的技术参数和规格条款如有遗漏的，投标供应商应根据投标产品的特点予以补充，否则，一旦中标将认为中标供应商认同遗漏部分并免费提供。

5、本批招标为整体采购，投标人不得将其中内容拆分进行投标，拆分投标或漏项投标无效。报价应包含单价和总价。总报价包括设备材料供应、运输、施工、安装和承担任何质量缺陷保修责任及售后服务。报价为包干制，中标后甲方不再向乙方支付任何款项及费用。中标方安装后要保证甲方能马上投入使用。

6、投标人应在投标文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准(含验收标准)、安装调试使用保养维修手册、产品设备原产地出厂合格证及出厂货物明细表等。

7、技术交流、现场考察及其他：

1）响应人为了更多的了解采购项目的基础资料，可要求与用户进行技术交流。技术交流的费用由响应人自行承担。

2）为编制响应文件和签订合同，响应人可参观并考察采购项目相关的详细要求和地理环境，并自行负责获得一切必要资料。现场考察的费用由响应人自行承担。

三、售后服务要求

1、合同包一中货物要求在安装验收合格之日起至少免费保修贰年（承诺在质量保修期内正常使用情况下如有损坏，免费进行更换赔偿），从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护。

2、因中标人所供设备、材料的制造或安装质量出现故障，中标人应在接到采购人通知后2小时内响应，12个小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

3、在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在安装验收合格之日起按国家标准保修；保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

4、中标人应根据招标人指定的地点免费提供所有设备的送货、安装和调试服务，免费为用户提供设备操作使用及维护的培训服务。

5、验收不合格的货物，招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

6、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、货物的交货与安装

1、交货。签订合同后，在规定的时间内将设备全部运抵现场。设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收，如中标人届时不派人来，则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。中标人应提供主要设备厂家供货证明。

2、安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；

安装调测时使用的工具、设备由中标人提供。双方应协商制定工程进度表，中标人负责按工程进度表进行施工；

设备调试由中标人负责，中标人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

五、 验收条件：

1、验收时中标人代表必须在场，采购人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

2、结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标人进行换货或退货。如在供货期内无法提供符合招标采购要求及投标文件承诺的货物，按虚假应标处理，若投标人存在虚假应标情况，本次招标将作废标处理并不予退还履约保证金。并将列入不良记录名单且2年内不得参加莆田市政府采购招投标活动，同时上报省采购办。

3、在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

六、付款条件：

1、本批招标货物的付款条件为中标人设备安装、调试完毕且验收合格后付合同总货款的95％；质保期满后，无息支付剩余5%余款。

第四部分   采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五部分  投标文件的组成(格式)

封面格式

采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

- 开标一览表

- 分项报价表

三、报价承诺

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、报价一览表

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、报  价 承　诺

致：　　　　　　　　（招标人）：

1.根据已收到的招标编号为        （招标编号） 的                （项目名称招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、发包价及其他有关文件后，我方郑重承诺：我方愿以人民币（大写）   （小写 ¥   元）的报价并按招标文件的条件要求承包上述采购项目。

2.我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方郑重承诺：我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方保证投标文件中所提供的相关证明材料是完整真实有效的。一旦我方中标，我方保证履行报价承诺。若我方放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关证明材料被证实为虚假的，招标人有权没收我方的保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

4. 一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的时间要求内竣工并移交整个项目。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方的金额为人民币            元的保证金以         形式与本投标文件同时递交。

投标人法人代表：  　　　（签字或盖章）或授权代理人：（签字）

投标人：            　　 　　　　　　　  （盖投标人单位公章）

地  址：

邮  编：　　　　　电话：　　　　　　　　传真号：

日  期：         年     月     日

封面格式

采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、法定代表人资格证明书及授权委托书（若有授权）

二、营业执照等证明文件

三、有无行贿犯罪承诺函

四、投标人提交的其他资料（若有）

五、标的说明一览表

六、技术和服务要求响应表

七、商务条件响应表

八、售后服务承诺

九、投标人提交的其他资料（若有）

一、法定代表人资格证明书及授权委托书（若有授权）

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：身份证复印件（加盖单位公章）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：       年   月   日

（2）授权委托书（若有授权）

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　     　　　  （投标人名称）的          　　　       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）（原件备查验）

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

日期：          年     月    日

二、营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、有无行贿犯罪承诺函

（格式自拟）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的“投标须知表”中要求的资格证明文件证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

五、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

六、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

七、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第三部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

八、售后服务承诺

致： (招标人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下售后服务承诺：

投标人 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

九、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。