本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：网络高清监控系统等

项目编号：PZSX1906258

采购人：莆田市技工学校

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一九年六月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1906258

- 项目名称：网络高清监控系统等

- 采购单位：莆田市技工学校

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(注：若营业执照、税务登记证和机构代码证三证合一的须提供说明材料) (以提供复印件加盖公章为准)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供单位、法人近三年无行贿犯罪的承诺函。

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2019年 7 月 2 日至2019年 7 月 9 日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—17：30(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2019年 7 月 9 日 15：30 ；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾中心502室。

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币壹仟元整(￥：1000.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在中国政府采购网和莆田市高级技工学校网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

邮箱：ptzszb@163.com

采购人：莆田市技工学校

联系人：林老师

联系电话：13859817405

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

| 序号 | 参考图片 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 红外网络筒型摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于30米。 5.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 8.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10.不低于IP67防尘防水等级。 11.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 21 | 台 |
| 2 |  | 白壳防水电源 | AP-1220FC带灯抽盒式单线防水型 | 21 | 个 |
| 3 |  | 摄像机支架 | 材质/铝合金,颜色/银灰,地盘直径/8.7cm,直高度/17cm | 21 | 个 |
| 4 |  | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | 3 | 台 |
| 5 |  | 交换机 | POE 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个千兆光电复用端口 1个Console接口 | 1 | 台 |
| 6 |  | 光端机 | 8口10/100Base-TX自适应以太网端口 2个千兆光电复用端口 | 1 | 对 |
| 7 |  | 光纤收发器 | 单模单纤 | 3 | 对 |
| 二、中心机房控制设备 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 网络硬盘录像机 | 1. 支持4个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 2.可支持最大接入总带宽256Mbps的32路视频图像 3.可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像 4.支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 5.可设置主码流、子码流进行录像 6.可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、smart265、smart264视频编码格式的IPC 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 8.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 9.支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 10.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 11.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 12.支持6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 13.支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 14.支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 15.支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像 16.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 | 1 | 台 |
| 9 |  | 监控存储硬盘 | 6000GB串口 SATAII\7200RPM/64M | 4 | 个 |
| 10 |  | 液晶电视 | 55寸液晶监视器监控显示视频AV信号 电脑VGA信号 高清S-Video(Y/C) 音频/BNC | 2 | 台 |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安防工程专用网络双绞线网线 | 超五类室外防水双绞线、300米/箱 | 1200 | 米 |
| 12 |  | 监控电源线 | 国标监控电源线，200米/卷 | 1200 | 米 |
| 13 |  | PVC管 |  | 1500 | 米 |
| 14 |  | 4芯光纤 |  | 1000 | 米 |
| 15 |  | 配件等 | 摄像头支架加长、水晶头、插板、网络配件箱、防水胶布、光纤熔接等 | 1 | 批 |
| 16 |  | 公安网联网 | 20M,与公安系统联网对接，固定IP | 1 | 年 |
| 注：具体安装地点由采购人指定。 |  |  |  |  |  |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价人民币陆万伍仟元整(￥：65000元；超过最高限价的报价无效。

    - 注：本批采购的交货期为：合同签后30天内完成全部货物的交付；合同签订期为公示期满后5天内。

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印胶装，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期一个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时包干3000元一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

2.售后服务承诺：

2.1货物至少为一年质保期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

2.2维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

2.3投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.验收标准和验收方法：

3.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

- 合同签订

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付合同总货款的95％，其余5%货款在保修期满后无产品质量和售后服务问题付清。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

政府采购项目

投  标  文  件

(报价部份)

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

政府采购项目

投  标  文  件

(技术商务部份)

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：